Российская Федерация Белгородская область Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №4 с.Алексеевка Корочанского района Белгородской области» 309206 Белгородская область, Корочанский район, с.Алексеевка, ул. Больничная, д. 6а Телефон: (47231) 5-23-36 №___ от «____» ________ 2014г.

Начальнику отделения –

главному государственному

инспектору Корочанского района

по пожарному   надзору

Максименко Н.И.

для главного специалиста отделения

Иванова О.В.

ОТЧЁТ

муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида №4 с. Алексеевка

Корочанского района Белгородской области»

об устранении нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки от 09 января 2014 года

В соответствии с заданием прокуратуры области прокуратурой Корочанского района была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей на территории Корочанского района. В отношении муниципального бюджетного образовательного  учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №4 с. Алексеевка Корочанского района Белгородской области» были выявлены нарушения.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

| № п\п | Выявленные нарушения | Мероприятия и действия, направленные на устранение нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1. | В электрощите допускается установка предохранителя электроосветительной сети не заводского исполнения | В соответствии с п.42 Правил противопожарного режима Утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 В электрощите был установлен предохранитель заводского исполнения. Исполнено. |
| 2. | Над кабинетом заведующей и в прачечной электрораспределительные коробки электроосветительной сети не закрыты крышками заводского исполнения | В соответствии с п.42 Правил противопожарного режима Утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 10.01.2014 года были приобретены и закрыты над кабинетом заведующей и в прачечной электрораспределительные коробки электроосветительной сети крышками заводского исполнения. Исполнено. |
| 3. | При эксплуатации путей эвакуации в коридоре первого и второго этажа не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов пожарной безопасности по освещённости | В соответствии с п.33 Правил противопожарного режима Утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 в коридоре 2 этажа над кабинетами логопеда и завхоза вкручены лампочки. Заказан новый план эвакуации. Исполнено. |
| 4. | Со стороны улицы Молодёжной, в месте расположения ворот, находится мусорный бак, который препятствует проезду пожарной техники | В соответствии с п.75 Правил противопожарного режима Утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390 Мусорный бак перенёс, ворота расширены. Исполнено, апрель 2014г. |

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №4»                                                                Я. Федяева